NOTA RAPIDA de la visita técnica

- Se limpiaron TODAS las cámaras que estaban el altura

- Se descubren el estado del mismo

- Se inspecciona el estado de las antenas

- Se inspecciona estados de las conexiones

- Se cae el poste de un domo

- Se realiza evaluación de situación

- Ejecución para levantar el nodo

- Se aísla conexiones eléctricas

- Se descubre que el nodo es un nodo padre, tiene otra cámara dependiendo de la señal que ofrece la antena de ese nodo

- Se hace otro hueco profundo al costado donde se cayó el poste de madera

- Se prepara el nodo para poder levantar el nuevo poste

- Se levanta el poste con el nuevo nodo

- Se empalma la conexión eléctrica del nodo

- Se deja en constancia que el nodo esta funcionando